Wymagania dotyczące próbek dostarczanych do badań w Pracowni Analityki Chemicznej ZHW Szczecin

     Próbki pasz

Badania urzędowe
Metody pobierania próbek do urzędowej kontroli pasz powinny być zgodne z Rozporządzeniem   Komisji (UE) Nr 691/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
Pobieranie próbek do celów urzędowej kontroli pozostałości pestycydów w paszy musi być prowadzone zgodnie z dyrektywą Komisji 2002/63/WE z 11 lipca 2002r, jednak ze względu na wprowadzone w Rozporządzeniu 691/2013 stosowne zmiany, uznano również ten dokument za właściwy do zastosowania w tym obszarze.
· wymagana masa próbki końcowej dla pasz stałych nie mniejsza niż 500 g, dla płynnych lub półpłynnych 500 ml
· próbki należy dostarczyć wraz z protokołem umożliwiającym jednoznaczną identyfikację, pojemniki lub opakowania powinny być opatrzone etykietą, zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich otwarcie bez zniszczenia zabezpieczenia (plomby, pieczęci, koperty bezpiecznej). 
· w kierunku oznaczenia homogeniczności pasz (6 próbek) – każda po minimum 100 g;
Badania właścicielskie

· zalecana masa próbki około 500 g, jednak nie mniej niż 200 g.
[image: image1.png]



