Wymagania dotyczące próbek dostarczanych do badań w Pracowni Analityki Chemicznej ZHW Szczecin

1. Próbki środków spożywczych

· zalecana masa próbki około 200 g;
· w kierunku oznaczania histaminy; ryby, przetwory rybne – należy dostarczyć 9 jednostkowych opakowań;

· w kierunku oznaczania benzo[a]pirenu i sumy WWA, ołowiu, kadmu i rtęci mają zastosowania przepisy zawarte w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 333/2007 z 28.03.2007 r. i Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 836/2011 z 19.08.2011 zmieniającym Rozporządzenie 333/2007. 
-  Próbka pierwotna musi ważyć co najmniej 100g, natomiast próbka zbiorcza przynajmniej około 1kg.
- „ W przypadku pobierania próbek do analizy WWA należy w miarę możliwości unikać pojemników z tworzyw sztucznych, gdyż mogłyby one zmieniać zawartość WWA w próbce. Jeżeli to możliwe  należy stosować obojętne niezawierające WWA szklane pojemniki, odpowiednio chroniące próbki przed światłem. Jeżeli jest to w praktyce niemożliwe, należy przynajmniej unikać bezpośredniego kontaktu próbki z tworzywem sztucznym, np. w przypadku próbek stałych, przez owinięcie próbki w folię aluminiową przed jej umieszczeniem w pojemniku.” 

· próbki powinny być pakowane osobno, zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich zanieczyszczenie;

· próbki powinny być dostarczone w następujących warunkach temperaturowych:
· produkty świeże, pasteryzowane, chłodzone, od 1°C- 8°C

· produkty mrożone i głęboko mrożone poniżęj -15°C, najlepiej poniżej -18°C

· produkty trwałe np. konserwy sterylizowane- temperatura pokojowa – poniżej 40°C

[image: image1.png]



